	[image: image1.png]



	SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

ENERJİ YÖNETİM PROSEDÜRÜ
	Doküman Kodu
	KYT-PRD-026

	
	
	Yürürlük Tarihi
	29.05.2024

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Baskı No
	00



1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Sinop Üniversitesine ait enerji verilerinin toplanması, enerji tüketimleri ve önemli enerji tüketim alanlarının belirlenmesi, enerji performans göstergeleri ve referans çizgilerinin tespit edilmesi, enerji tüketimleri analiz edilerek enerji amaç ve hedeflerin oluşturulması, bu amaç ve hedeflerin bir faaliyet planı dâhilinde gerçekleştirilmesidir.

2. KAPSAM

Kuruluşun enerji performansını etkileyebilecek tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULUK

Üst Yönetim: EnYS ile ilgili politika, amaç, hedef, strateji belirleme ve EnYS ile ilgili gözden geçirme ve sunulan iyileştirme fırsatlarını takip etmekten,

Yönetim Temsilcisi: EnYS planlama çalışmalarının yürütülmesinden ve uygulanmasından, yerine getirmesi esnasında gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçları karşılamaktan, 

Tüm Çalışanlar: EnYS sistemi ile ilgili kendi süreçlerindeki veri ve kayıtları tutmak, doğru bir şekilde aktarmak, sisteme ait politika, amaç ve hedeflere uygun faaliyetlerini sürdürmekten sorumludurlar.

4. KISALTMALAR

EnYS: Enerji Yönetim Sistemi

EnPG: Enerji Performans Göstergesi

EnRÇ: Enerji Referans Çizgisi

ÖEK: Önemli Enerji Kullanımı

TEP: Ton Eşdeğer Petrol

5. TANIMLAR

Enerji performansı: Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuç/sonuçlar.

Enerji performansı göstergesi (EnPG): Kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birimi.

Enerji performansı göstergesi değeri (EnPG değeri): EnPG’nin, belirtilen süre içinde veya üzerinden nicelleştirilmesi.

Enerji performansı iyileştirmesi: Enerji verimliliğinin veya enerji tüketiminin ölçülebilir sonuçlarında enerji referans çizgisine kıyasla, enerji kullanımına ilişkin iyileştirme.

Enerji referans çizgisi (EnRÇ): Enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslar.

Amaç: Elde edilmesi gereken sonuçlar.
Enerji hedefi: Enerji performansı iyileştirmesinin ölçülebilir amacı.

Enerji gözden geçirmesi: Enerji verimliliğinin, enerji kullanımının ve enerji tüketiminin veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak, ÖEK’lerin ve enerji performansı iyileştirmesi fırsatlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan analizi.

Önemli enerji kullanımı (ÖEK): Önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı.

6.UYGULAMA

6.1.Genel

Üniversitemizin enerji yönetimi, planlama, koordinasyon ve kontrol organizasyonuyla birlikte, diğer yönetim sistemleri ile entegre olacak enerjinin daha verimli kullanımı için çalışmalar yapılır.

Enerji performansına önemli etkisi olan yeni teknoloji, donanım, sistem ve proses vb. tasarımı ve mevcut olanların modifikasyonlarında enerji performansını iyileştirmek için fırsatlar ve operasyonel kontrolü dikkate alınır. Enerji performans hesaplamaları ile projelerin özellik, tasarım ve tedarik faaliyetleri ile uyumlu olması da dikkate alınarak ilgili kayıtlar muhafaza edilir.

Enerji performansı üzerinde önemli etkileri olan ve olabilecek ürün, donanım ve faaliyetleri tüm kullanımları boyunca enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından değerlendirilir ve üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

Üniversite bünyesinde kullanılan makine ve ekipmanlarda enerji verimliliği konusunda da etkisi olabilecek bakım ve periyodik kontroller periyodik olarak teknik ekip tarafından veya yetkili firmalardan hizmet alımı yolu ile yapılır .

6.1.1 Tüm Sistemlerin Enerji Yönetimi

Analizlere göre belirlenen tüm ÖEK ölçümleri aylık olarak yapılıp, kayıt altına alınır.

6.2. Enerji Kullanım ve Tüketimlerinin Belirlenmesi

Enerji Yönetim Ekibi, Enerji Yöneticisi birlikte tüm enerji kullanım alanları dikkat alınarak enerji tüketimleri her bir enerji türü için:

1) Elektrik,
2) Doğalgaz 

3) Yakıt için aylık olarak belirlenir. 

6.3
Önemli Enerji Kullanımlarının Belirlenmesi

ÖEK kullanımları hesaplanırken; 

-
Enerji Kaynaklarının Tespiti,

-
Yıllık Kaynak Bazlı Enerji Tüketimi,

-
TEP cinsinden karşılığının tespiti,

-
Tek bir enerji kaynağının toplam tüketime oranlanması yapılmıştır.

Önemli enerji kullanım noktaları kuruluşun en yoğun enerji tüketen ekipmanlarını ve enerji kaynaklarını belirtmektedir. Önemli enerji kullanım noktaları ile ilgili veriler SNÜ-FRM-417 Sinop Üniversitesi Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Formunda belirtilmektedir. 

Önemli Enerji Kullanım Noktalarının Belirlenmesi Metodu (ÖEK-SEU) ise; Enerji gözden geçirmelerinde iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu fırsatların belirli kriterlere göre önceliklendirilmesi yapılmaktadır. 

Enerji gözden geçirmelerinde;

-
Enerji tüketim analizleri (geçmiş ve güncel enerji kullanımları) değerlendirilmekte, gelecek enerji tüketim tahminlerinde bulunulmakta,

-
Önemli enerji kullanım noktaları ve etkileyen kişiler değerlendirilmekte,

-
Enerji performansını ve önemli enerji noktalarını etkileyen değişkenler değerlendirilmektedir.

6.4
Enerji Performans Göstergesi ve Referans Çizginin Belirlenmesi

Enerji performansının ölçülmesi ve izlenmesi için enerji performans göstergesi ve referans çizgisini (EnRÇ) genel ve prosesler bazında oluşturmuştur.  Enerji tüketen cihaz ve üniteler bazında hizmet belirlenmiştir. Enerji referans çizgisi, performans göstergeleri dikkate alınarak hesaplanan enerji tüketim değerleridir. Her ay için bir birim hizmet bazında tüketilen enerji (elektrik ve doğalgaz) miktarı yani spesifik enerji tüketimi Enerji Performans Göstergesi (EnPG) olarak belirlenmiştir. Her yıl için yıl bazında spesifik enerji tüketimi ortalaması alınarak bir yıl için ortalama EnPG değeri tespit edilmiştir.

Referans çizgisi hesabı her bir önemli enerji kullanım noktası regresyon hesabı yapılarak belirlenmiştir. R^2 değeri en yüksek çıkan yıl içindeki aylık kullanımlar referans çizgisi olarak belirlenir. Tüketim denklemine göre de gelecek yıla ait tüketimler tahmin edilir.

Bu takipler yıllık olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilmektedir. (Enerji Tüketim Analizi enerji performansındaki değişiklikler enerji referans çizgisi/çizgilerine göre ölçülmekte ve gerekli müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır.)
Referans çizgisi/çizgilerinde düzenlemeler aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır;

-Enerji Performans Göstergelerinde (EnPG), kuruluşun enerji kullanımı ve tüketimini yansıtmayan bir duruma gelmişse veya,

-Proses, işletim şekli veya enerji sistemlerinde önemli değişiklikler varsa veya

-Önceden belirlenen bir metoda göre Enerji referans çizgisi/çizgilerinin sürekliliği sağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Enerji referans çizgisi belirlenirken statik faktörler ve ilgili değişkenlere dikkat edilmelidir.

Statik Faktörler: Sürekli olarak değişim göstermeyen enerji tüketimini etkileyen unsurlardır. (bina ölçüsü, ünite makine-ekipman teçhizat, motorlar)

İlgili Değişken: Değişiklik göstererek enerji tüketimini etkileyen unsurlardır. (İklim koşulları)
6.5
Enerji Amaç ve Eylemlerin Belirlenmesi

EnYS hedefleri elektrik, dogalgaz tüketimlerini azaltmaya ve hem çalışanlarda hem de diğer ilgili taraflarda enerji konusunda farkındalık yaratmaya yönelik olarak Enerji Verimliliğini sağlamak adına hedefler ise yıllık olarak ölçülebilir şekilde belirlenmiştir.

Enerji performansı açısından önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni, değiştirilmiş ve yenilenmiş tesislerin donanımının sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin tasarımında performans arttırma fırsatları ve çalışma kontrolleri dikkate alınmaktadır.

Enerji Yönetim Ekibi enerji politikası ve enerji tüketiminin azaltılması temeliyle uyumlu olacak şekilde enerji amaç ve hedeflerin belirlenmesini sağlamıştır. 

Enerji amaç ve hedefleri belirlenirken;

- Ölçülebilir,

- Uygulanabilir, 

- Önemli enerji kullanımlarıyla ilişkili,

- Enerji performansını arttıracak şekilde ve Yasal ve diğer şartları göz önüne alarak, 

- EnYS riskleri,

- Teknolojik seçenekler, 

- Daha önce karşılaşılan sapmalar ve işletme şartlarıyla bağlantılı olarak oluşturur. 

6.6 Enerji Amaç Hedef ve Programların Oluşturulması

Enerji Yönetim Ekibi, belirlenen amaç ve hedeflerin izleme ve ölçme yapılabilmesi için Enerji verimliliği amaç-eylem planı ile dokümante edilmiştir.
Kuruluşumuzda bulunan proseslere ait ve genel olarak belirlenen enerji hedefleri enerji politikasıyla tutarlı, ölçülebilir, uygulanabilir, ÖEK’ler göz önünde bulundurularak ve enerji performansı iyileştirme fırsatlarını içerecek şekilde belirlenip, EnYS Hedef İzleme tablosu ile kayıt altına alınmıştır. 

Belirlenen Enerji hedeflerinin ilgili proseslere duyurulması sağlanarak, izlenmesi ve takibi yapılmaktadır. 

Faaliyetlerle ilgili olarak enerji tüketimini etkileyen önemli enerji boyutu olduğunda da bunlarla ilgili faaliyetler de programa dâhil edilerek program revize edilir ve hedefler yeniden güncellenir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmadaki başarı durumu yapılan iç tetkikler sonucunda tespit edilir ve gerekiyorsa düzeltici faaliyetlerle takip edilir. Belirtilen performans parametrelerinden sapmalar olduğunda Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü uygulanır. Hedeflere ulaşmadaki başarı durumu Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında görüşülür.

7. Kayıtlar

Enerji Yönetim Sistemine yönelik faaliyetler için dokümante edilen tüm bilgiler Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir. 

	Hazırlayan

Yönetim Temsilcisi
	Onaylayan

REKTÖR
	Sayfa No

1/1

	
	
	


KYT-FRM-002/00


[image: image1.png]